## Záradék
Név :
Cím : |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: Súlyemelő edzőterem |  | Készítette :.....................
Építtető: Magyar Súlyemelő Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Készült: Terc Építőipari Normagyűjtemény alapján
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Bontás, építőanyagok újrahasznosítása | 0 | 0
Felvonulási létesítmények | 0 | 0
Költségtérítések | 0 | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0 | 0
Síkalapozás | 0 | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0 | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Vakolás és rabicolás | 0 | 0
Szárazépítés | 0 | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Üvegezés | 0 | 0
Felületképzés | 0 | 0
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Szabadidő és sportlétesítmények | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0
Mindösszesen nettó ár | 0

## Bontás, építőanyagok újrahaszno
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 02-030-7.2 | vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe kézi erővel | 104 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felvonulási létesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 12-011-1.1-0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 12-012-1.1.1-0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m2 alapterületig Raktár konténer, 10,00 m2-ig, bérleti díj/hó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Költségtérítések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 19-090-1 | Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 21-011-11.2 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m3-es konténerbe | 26 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 23-003-2-0232210 | Vasbeton lemez készítése szivattyús technológiával, 10 cm C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 23.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 31-000-13.1 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból | 236.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 31-000-14.1 | Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, könnyűbetonból, salakbetonból | 1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 31-001-2-0452004 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 | 1 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 33-000-21.1.1.1.1.1 | Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva | 310 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 36-000-1.1.1 | Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs | 50 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 36-001-1.1.1-0550030 | Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal | 140 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 36-002-13-0313714 | Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához MAPEI Mape-Antique MC páraáteresztő, cementmentes szárítóhabarcs | 48 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 36-051-7.1-0192557 | Szárazépítési profilok elhelyezése glettelési és gipszkarton munkákhoz, PVC-ből, kemény PVC-ből, horganyzott acélból, alumíniumból, élvédő profilok pozitív sarkokhoz MASTERPLAST Masterprofil ALU 24x24, 2,0 m (100 m), Cikkszám: 0104-24200100 | 95 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 36-090-1.1.3-0550030 | Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 36-090-1.3.1.3-0550030 | Vakolatjavítás mennyezeten, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 25 % felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel | 60 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 39-004-1.1.1.6.4 | Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú 40 cm széles betételemek elhelyezésével, 40x200 cm-es raszterben | 42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 42-000-2.1 | Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból | 236.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 42-000-2.2 | Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe | 42 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 42-011-1.1.1.2-0148702 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri | 25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 42-011-2.1.1.1-0151721 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben weber.col primer alapozó, Kód: G65015 | 33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 42-011-2.1.1.3.1-0212044 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001 | 33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 42-012-1.1.1.1.1.3-0212003 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313020 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, greslappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke | 52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 42-042-4.3.1 | Parkettafektetés laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (alátétfilc / polifoam) ragasztás nélkül | 33 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 42-071-3-0150427 | Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel Schlüter-RENO-T A 2,5m, T burkolatváltó alu profil B=25mm, natúr alu Rendelési szám: T9/25A | 35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
10 | 42-073-1.1-0313175 | Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil AC oldószermentes, ecetsavas, penészedésálló szilikon hézagkitöltőanyag | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 44-000-1.1 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig | 28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 44-000-1.2 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között | 9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 44-000-1.3 | Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 44-001-1 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, fém tokkal, kilinccsel, gumi ütközővel, 75x210 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 44-001-2 | Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, fém tokkal, kilinccsel, alul szellőzőnyílással, gumi ütközővel 90x210 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 44-011-1 | Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között Beltéri műanyag ajtó, mélyen üvegezhető, kétszárnyú, kilinccsel, 2 gumiütközővel 150x210 cm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 44-011-1.1.1-0167486 | Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett kétszárnyú bejárati ajtó, gumi ütközővel, 6 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,2 W/m2K, mérete: 180 x 260 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 44-012-1.1.2.8.1-0221901 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, párkányfogadóval, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú középfelnyíló bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 120 x 120 cm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 44-012-1.1.2.8.1-0221911 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,párkányfogadóval, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, fix REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú fix ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 180 x 120 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 44-000-0 | Csapadék elvezetése ablakoktól (vízcseppentő), műanyag vagy alu kivitelben, ragasztva (ideiglenes, a homlokzat elkészültéig) | 30 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
11 | 44-012-1.1.2.8.1 | Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,párkányfogadóval, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló REHAU GENEO MD szálerősítéses profilú középfelnyíló bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 165 x 120 cm | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 45-000-2.3 | Ablakrács kiszedése, felületkezelése, festése, visszahelyezése | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Üvegezés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 46-041-1.1.1.1.1-0115510 | Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, vonalmenti és sarokfogásponti rögzítéssel, beltéri üvegfal szerelése, négyzetes alakú, 2,4 m2 táblaméretig 10 mm savmaratott (vagy matt hatású) egyrétegű edzett biztonsági üveg | 3.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 47-000-1.21.1.1.1.1 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen | 445 | 100 m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 47-010-1.1.1-0154102 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002 | 480 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 47-011-15.1.1.1-0150241 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér | 480 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Beépített berendezési tárgyak e
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 50-008-1.1.1.2-0010032 | Öltözőszekrények beszerelése járatos méretű készre szerelt elemekből, biztonsági zárral (két kulccsal), acéllemezből, elektrosztatikus szinterezéssel/porszórással, ajtón lévő kopoltyúkkal, rövidajtós metaloBox Project 3/6 6 ajtós öltözőszekrény, 180 x 90 x 50 cm | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 50-000-1 | Öltözőpad, 1-2m, öltözőnként 4 fm | 8 | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
3 | 50-000-2 | Tükör, falra ragasztott, 225 x 100 cm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
4 | 50-000-3 | Stabil beltéri szék | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 71-000-0 | Villanyszerelés: meglévő vezetékek, szerelvények bontása, meglévő szekrénytől komplett új épületvillamosság tervezése, szerelése és szerelvényezése (LED-es armatúra), mérési jegyzőkönyv | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 72-011-1.1.1.1.2-0220004 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, központi egységének felhelyezése, előre elhelyezett falra szerelt szekrényben,programozással, üzempróbával, nem bővíthető központok, 5-8 zónás riasztó központ MASCO CA5P SATEL 5 zónás riasztó központ panel NO/NC/EOL és 2EOL/NO és 2EOl/NC bemenetek, 9 féle reakcióval, LCD és LED-es kezelő opcióként | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 72-011-1.1.5.1.1.2-0220131 | Riasztó rendszerek felszerelése vezetékes kivitelben, behatolás érzékelő egységeinek felszerelése, analóg mozgásérzékelő (infra), beltéri falra szerelhető kivitelben, tartó elhelyezésével MASCO GRAPHITE SATEL duál érzékelős passzív infra, 88,5° | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 81-000-0 | Meglévő szenny- és ivóvízvezetékek ellenőrzése / tisztítása, szükség esetén cseréje | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 82-000-0 | Fűtési rendszer cseréje: csövek, radiátorok, szabályzók stb | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
2 | 82-009-1 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró, csaptelep stb porcelán kivitelben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
3 | 82-009-2 | Zuhanyzó építése (lejtéskialakítás burkolólapokból), vonalmenti padlóösszefolyóval, elhelyezése és bekötése, szerelvényezéssel 90 cm-es oldalhosszúság felett | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
4 | 82-009-3 | WC csésze elhelyezése és bekötése, porcelán kivitel, WC ülőke, öblítőtartály, sarokszelep, nyomógomb, stb | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
5 | 82-009-4 | Vizesblokk berendezések: tükör, fogas, szappantartó, szappanadagoló, papírtörlőtartó, WC kefe- papírtartó, stb | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szabadidő és sportlétesítmények
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 92-001-1.1.1-0311048 | Esésvédő burkolat kialakítása, rugalmas gumi vagy műanyagburkolat fektetése aljzatra C.S.O. Gumilap 500x500x40 mm fekete, HIC = 1,30 m | 127.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 42-042-0 | Rétegelt lemez burkolat kialakítása, 40mm, 2 db 1 x 13.08 m-es sávban | 26.16 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0